## ANEXO IV

## MODELO DE PROPOSTA

Processo nº:  48/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 10/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, PARA EVENTUAIS REPAROS E ADAPTAÇÕES NA ESTRUTURA DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E AQUELES QUE ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOLICITANTE.

| PROPOSTA DE PREÇO | MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO | NÚMERO DO PROCESSO Nº: 48/2025 | PREGÃO Nº 10/2025 | TIPO MENOR PREÇO POR ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |
| Telefone: | Email |  |  |  |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Marca oferecida | Valor unitário | Valor Total | Participação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acabamento para válvula de descarga cromado | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 2 | Bucha redução roscável 3/4 x 1/2 | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 3 | Caixa d” água polietileno 250 litros | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 4 | Cisterna de polietileno subterrânea 10.000l | Un | 12 |  |  |  | Reservada |
| 4 | Cisterna de polietileno subterrânea 10.000l | Un | 38 |  |  |  | Ampla |
| 5 | Cisterna de polietileno subterrânea 15.000l | Un | 12 |  |  |  | Reservada |
| 5 | Cisterna de polietileno subterrânea 15.000l | Un | 38 |  |  |  | Ampla |
| 6 | Cisterna de polietileno subterrânea 20.000l | Un | 12 |  |  |  | Reservada |
| 6 | Cisterna de polietileno subterrânea 20.000l | Un | 38 |  |  |  | Ampla |
| 7 | Cisterna de polietileno subterrânea 5.000l | Un | 12 |  |  |  | Reservada |
| 7 | Cisterna de polietileno subterrânea 5.000l | Un | 38 |  |  |  | Ampla |
| 8 | Cuba em aço inox de embutir 70x40x20,5cm | Un | 25 |  |  |  | Reservada |
| 8 | Cuba em aço inox de embutir 70x40x20,5cm | Un | 75 |  |  |  | Ampla |
| 9 | Dispenser para sabonete líquido e álcool em gel plástico 400ml | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 10 | Filto de água (cavalete) para rede de abastecimento e caixas d'água, incluso elemento filtrante entre 15 e 30 micra. Vazão nominal: 1.200 l/h | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 11 | Refil de filtro de agua polipropileno para filtro caixa d'água cavalete | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 12 | Reparo de válvula de descarga 1 ½ | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 13 | Tanque lavanderia em aço inox 55 x 45 com válvula aço inox | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 14 | Torneira automática de pia para banheiro com bica baixa cromada | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 15 | Torneira banheiro automatica sensor bica alta | Un | 20 |  |  |  | Exclusivo |
| 16 | Torneira de mesa para hospital haste longa 1/4 de volta cromado | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 17 | Torneira de parede para banheiro e hospital com bica reta cromada | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 18 | Torneira de pia para banheiro com bica alta cromada | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 19 | Torneira preta pvc 1/2 | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 20 | Tubo de descida p/ válvula de descarga: c/ joelho azul | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 21 | Tubo de ligação ajustável flexível branco p/ vaso sanitário. | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 22 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para agua fria | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 23 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 24 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para agua fria | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 25 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para agua friaadaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para agua fria | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 26 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 27 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 28 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mm x 1 1/2", para caixa d'agua | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 29 | Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 30 | Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d'agua | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 31 | Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d'agua | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 32 | Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 33 | Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 34 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 35 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 36 | Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 37 | Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 150 mm (nbr 7362) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 38 | Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 200 mm (nbr 7362) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 39 | Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 50 mm, para rede agua | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 40 | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 41 | Assento sanitario de plastico, tipo convencional | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 42 | Assento vaso sanitario infantil em plastico branco | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 43 | Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v | Un | 20 |  |  |  | Exclusivo |
| 44 | Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 45 | Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao oculto / carenado, de louca branca (sem assento) - padrao alto | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 46 | Bacia sanitaria (vaso) convencional para pcd, sem furo frontal, de louca branca (sem assento) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 47 | Bacia sanitaria (vaso) convencional para uso especifico (hospitais, clinicas), com furo frontal, de louca branca, sem assento | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 48 | Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 49 | Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca colorida, sifao aparente, saida vertical (sem assento) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 50 | Bacia sanitaria (vaso) infantil, sifonado, de louca branca, (sem assento) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 51 | Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2") | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 52 | Braco / cano para chuveiro eletrico, em aluminio, 30 cm x 1/2" | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 53 | Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 54 | Braco ou haste reta com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro eletrico | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 55 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 32 x 20 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 56 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 57 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 58 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 59 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 75 x 50 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 60 | Bucha de reducao, pvc, longa, serie r, dn 50 x 40 mm, para esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 61 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 10000 litros, com tampa | Un | 25 |  |  |  | Reservada |
| 61 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 10000 litros, com tampa | Un | 75 |  |  |  | Ampla |
| 62 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 1500 litros, com tampa | Un | 25 |  |  |  | Reservada |
| 62 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 1500 litros, com tampa | Un | 75 |  |  |  | Ampla |
| 63 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 15000 litros, com tampa | Un | 25 |  |  |  | Reservada |
| 63 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 15000 litros, com tampa | Un | 75 |  |  |  | Ampla |
| 64 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 2000 litros, com tampa | Un | 25 |  |  |  | Reservada |
| 64 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 2000 litros, com tampa | Un | 75 |  |  |  | Ampla |
| 65 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 20000 litros, com tampa | Un | 25 |  |  |  | Reservada |
| 65 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 20000 litros, com tampa | Un | 75 |  |  |  | Ampla |
| 66 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 3000 litros, com tampa | Un | 25 |  |  |  | Reservada |
| 66 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 3000 litros, com tampa | Un | 75 |  |  |  | Ampla |
| 67 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 500 litros, com tampa | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 68 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 5000 litros, com tampa | Un | 25 |  |  |  | Reservada |
| 68 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 5000 litros, com tampa | Un | 75 |  |  |  | Ampla |
| 69 | Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 1000 litros, com tampa | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 70 | Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 500 litros, com tampa | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 71 | Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario de embutir, com espelho acionador em plastico, capacidade 6 a 10 litros, (completa - acessorios inclusos) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 72 | Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 73 | Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saida 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa e cesto | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 74 | Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 75 | Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (nbr 5688) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 76 | Cap pvc, roscavel, 1/2", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 77 | Cap pvc, roscavel, 3/4", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 78 | Cap pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 79 | Cap pvc, serie r, dn 150 mm, para esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 80 | Cap pvc, serie r, dn 75 mm, para esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 81 | Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 82 | Cap pvc, soldavel, 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 83 | Cap pvc, soldavel, 32 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 84 | Cap pvc, soldavel, 40 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 85 | Cap pvc, soldavel, 50 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 86 | Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 87 | Cap pvc, soldavel, dn 50 mm, serie normal, para esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 88 | Cap pvc, soldavel, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 89 | Cap, pvc, je, ocre, dn 150 mm (conexao para tubo coletor de esgoto) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 90 | Cap, pvc, je, ocre, dn 200 mm (conexao para tubo coletor de esgoto) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 91 | Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 92 | Chuveiro comum em plastico cromado, com cano, 4 temperaturas (110/220 v) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 93 | Colar de tomada em polipropileno, pp, com parafusos, para pead, 63 x 1/2" - ligacao predial de agua | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 94 | Colar de tomada em polipropileno, pp, com parafusos, para pead, 63 x 3/4" - ligacao predial de agua | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 95 | Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 50 mm x 1/2" ou 50 mm x 3/4", para ligacao predial de agua | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 96 | Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligacao predial de agua | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 97 | Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligacao predial de agua | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 98 | Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de *40 x 34 x 12* cm | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 99 | Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de *46 x 30 x 12* cm | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 100 | Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 101 | Curva de pvc 45 graus, soldavel, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 102 | Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 103 | Curva de pvc 45 graus, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 104 | Curva de pvc 45 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 105 | Curva de pvc, 90 graus, serie r, dn 100 mm, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 106 | Curva de transposicao, pvc soldavel, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 107 | Curva de transposicao, pvc, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 108 | Curva de transposicao, pvc, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 109 | Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 110 | Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 150 mm, para rede coletora esgoto | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 111 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 112 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 150 mm, para rede coletora esgoto | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 113 | Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 114 | Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 115 | Curva pvc curta 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 116 | Curva pvc curta 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 117 | Curva pvc longa 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 118 | Curva pvc longa 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 119 | Curva pvc longa 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 120 | Curva pvc longa 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 121 | Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 122 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 123 | Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 124 | Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 125 | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 126 | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 40 cm | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 127 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 25 m (l x c) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 128 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 129 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 130 | Grelha fixa, em pvc branca, quadrada, 150 x 150 mm, para ralos e caixas | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 131 | Grelha fixa, pvc cromada, redonda, 150 mm, para ralos e caixas | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 132 | Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 133 | Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 1/2", cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 134 | Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 135 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 136 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 137 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 138 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 139 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 140 | Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 141 | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 142 | Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 143 | Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 144 | Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 145 | Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 32 mm x 3/4", para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 146 | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 147 | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 150 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 148 | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 149 | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 150 | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 151 | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 152 | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 150 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 153 | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 154 | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 155 | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 156 | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 157 | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 158 | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 159 | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 160 | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 161 | Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 162 | Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 163 | Juncao dupla, pvc soldavel, dn 100 x 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 164 | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 165 | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 40 x 40 mm, serie normal para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 166 | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 167 | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 168 | Lavatorio / cuba de embutir, oval, de louca branca, sem ladrao, dimensoes *50 x 35* cm (l x c) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 169 | Lavatorio / cuba de embutir, oval, de louca colorida, sem ladrao, dimensoes *50 x 35* cm (l x c) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 170 | Lavatorio / cuba de sobrepor, oval pequena, de louca branca, sem ladrao, dimensoes *44 x 31* cm (l x c) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 171 | Lavatorio / cuba de sobrepor, retangular, de louca branca, com ladrao, dimensoes *52 x 45* cm (l x c) | Un | 50 |  |  |  | Reservada |
| 171 | Lavatorio / cuba de sobrepor, retangular, de louca branca, com ladrao, dimensoes *52 x 45* cm (l x c) | Un | 150 |  |  |  | Ampla |
| 172 | Lavatorio / cuba de sobrepor, retangular, de louca colorida, com ladrao, dimensoes *52 x 45* cm (l x c) | Un | 50 |  |  |  | Reservada |
| 172 | Lavatorio / cuba de sobrepor, retangular, de louca colorida, com ladrao, dimensoes *52 x 45* cm (l x c) | Un | 150 |  |  |  | Ampla |
| 173 | Lavatorio de canto de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm (l x c) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 174 | Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (l x c) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 175 | Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *54 x 44* cm (l x c) | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 176 | Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 177 | Luva de correr com travas defofo, pvc, je, dn 100 mm | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 178 | Luva de correr para tubo roscavel, pvc, 1 1/2", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 179 | Luva de correr para tubo roscavel, pvc, 1/2", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 180 | Luva de correr para tubo roscavel, pvc, 3/4", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 181 | Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 20 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 182 | Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 183 | Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 32 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 184 | Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 40 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 185 | Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 50 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 186 | Luva de reducao roscavel, pvc, 1" x 3/4", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 187 | Luva de reducao roscavel, pvc, 3/4" x 1/2", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 188 | Luva de reducao soldavel, pvc, 25 mm x 20 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 189 | Luva de reducao soldavel, pvc, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 190 | Luva de reducao soldavel, pvc, 40 mm x 32 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 191 | Luva de reducao soldavel, pvc, 60 mm x 50 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 192 | Luva de reducao, soldavel, pvc, 50 x 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 193 | Luva pvc soldavel, 20 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 194 | Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 195 | Luva pvc soldavel, 32 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 196 | Luva pvc soldavel, 40 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 197 | Luva pvc soldavel, 50 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 198 | Luva soldavel com bucha de latao, pvc, 20 mm x 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 199 | Luva soldavel com bucha de latao, pvc, 25 mm x 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 200 | Luva soldavel com bucha de latao, pvc, 25 mm x 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 201 | Luva soldavel com rosca, pvc, 20 mm x 1/2", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 202 | Luva soldavel com rosca, pvc, 25 mm x 1/2", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 203 | Luva soldavel com rosca, pvc, 25 mm x 3/4", para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 204 | Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 50 x 35* cm (c x a x p) | Un | 20 |  |  |  | Exclusivo |
| 205 | Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 206 | Misturador metalico, base para chuveiro/banheira, 1/2" ou 3/4 ", soldavel ou roscavel (nao inclui acabamentos) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 207 | Misturador monocomando para chuveiro, base bruta, metalico com acabamento cromado | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 208 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 209 | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 210 | Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8 | Un | 400 |  |  |  | Exclusivo |
| 211 | Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10 | Un | 400 |  |  |  | Exclusivo |
| 212 | Pasta veda juntas/rosca, embalagem de *500* g, para instalacoes de agua, gas e outros | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 213 | Ralo seco / ralo de passagem em pvc, quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saida 40 mm, com grelha branca | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 214 | Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha quadrada branca | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 215 | Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 216 | Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 217 | Ralo sifonado quadrado, pvc, 100 x 53 mm, saida 40 mm, com grelha quadrada branca | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 218 | Ralo sifonado redondo conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 219 | Reducao excentrica pvc, dn 100 x 50 mm, para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 220 | Reducao excentrica pvc, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 221 | Reducao excentrica pvc, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 222 | Reducao excentrica pvc, serie r, dn 150 x 100 mm, para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 223 | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 224 | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 225 | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 20 mm, com corpo dividido | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 226 | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 25 mm, com corpo dividido | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 227 | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 228 | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 40 mm, com corpo dividido | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 229 | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 50 mm, com corpo dividido | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 230 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 231 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 232 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 233 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 234 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 235 | Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 236 | Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 237 | Saboneteira de parede em metal cromado | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 238 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 239 | Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 240 | Sifao em metal cromado para pia americana, 1.1/2 x 1.1/2" | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 241 | Sifao em metal cromado para pia americana, 1.1/2 x 2" | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 242 | Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 243 | Sifao em metal cromado para tanque, 1.1/4 x 1.1/2" | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 244 | Sifao plastico extensivel universal, tipo copo | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 245 | Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 246 | Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 247 | Sifao plastico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2" | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 248 | Tampao fofo articulado p/ registro, com base / requadro, classe a15 carga max 1,5 t, *200 x 200* mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 249 | Tampao fofo articulado p/ registro, com base / requadro, classe a15 carga maxima 1,5 t, *400 x 400* mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 250 | Tampao fofo articulado, com base / requadro, classe b125 carga max 12,5 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 251 | Tampao fofo articulado, com base / requadro, classe d400 carga max 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 252 | Tampao fofo simples com base / requadro, classe a15 carga max. 1,5 t, 300 x 300 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 253 | Tampao fofo simples com base / requadro, classe a15 carga max. 1,5 t, 400 x 400 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 254 | Tampao fofo simples com base / requadro, classe a15 carga max. 1,5 t, 400 x 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 255 | Tampao fofo simples com base / requadro, classe b125 carga max. 12,5 t, redondo, tampa 500 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 256 | Tampao fofo simples com base / requadro, classe b125 carga max. 12,5 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 257 | Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 258 | Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 900 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 12 |  |  |  | Reservada |
| 258 | Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 900 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 38 |  |  |  | Ampla |
| 259 | Tampao fofo simples com base / requadro, r-2, classe a15 carga max. 1,5 t, 550 x 1100 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | Un | 50 |  |  |  | Exclusivo |
| 260 | Tanque de louca branca, com coluna, *30* l | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 261 | Tanque de louca branca, suspenso, *20* l | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 262 | Tanque duplo em marmore sintetico com cuba lisa e esfregador, *110 x 60* cm | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 263 | Tanque simples em marmore sintetico com coluna, capacidade *22* l, *60 x 46* cm | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 264 | Tanque simples em marmore sintetico de fixar na parede, capacidade *22* l, *60 x 46* cm | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 265 | Tanque simples em marmore sintetico suspenso, capacidade *38* l, *60 x 60* cm | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 266 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 267 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 268 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm x 32 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 269 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 20 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 270 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 271 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 272 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 40 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 273 | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1 1/2", agua fria predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 274 | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 275 | Te pvc, roscavel, 90 graus, 3/4", agua fria predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 276 | Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 277 | Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 278 | Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 279 | Te sanitario, pvc, dn 40 x 40 mm, serie normal, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 280 | Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 281 | Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial | Un | 300 |  |  |  | Exclusivo |
| 282 | Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 283 | Terminal de ventilacao, 100 mm, serie normal, esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 284 | Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 285 | Terminal de ventilacao, 75 mm, serie normal, esgoto predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 286 | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 287 | Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 288 | Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 289 | Torneira de boia vazao total para caixa d'agua, agua fria, bitola 1", com haste e torneira metalicos e balao plastico | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 290 | Torneira de mesa para lavatorio, metalica cromada, com misturador monocomando, bica baixa | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 291 | Torneira de mesa para lavatorio, metalica cromada, com sensor de aproximacao eletrico, bivolt | Un | 25 |  |  |  | Reservada |
| 291 | Torneira de mesa para lavatorio, metalica cromada, com sensor de aproximacao eletrico, bivolt | Un | 75 |  |  |  | Ampla |
| 292 | Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 293 | Torneira de metal amarelo, para tanque / jardim, de parede, com bico plastico, cano curto, area externa, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 294 | Torneira de metal amarelo, para tanque / jardim, de parede, sem bico, cano curto, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 295 | Torneira eletrica de parede, plastica, bica alta, para cozinha, 5500 w (110/220 v) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 296 | Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 297 | Torneira metalica cromada de mesa para lavatorio, bica alta, com arejador | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 298 | Torneira metalica cromada de mesa, para lavatorio, temporizada pressao fechamento automatico, bica baixa | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 299 | Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 300 | Torneira metalica cromada de parede, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 301 | Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 302 | Torneira metalica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 303 | Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 304 | Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 305 | Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador, padrao popular, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 306 | Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, sem bico, sem arejador, padrao popular, 1/2" ou 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 307 | Torneira plastica de boia convencional para caixa de agua, agua fria, 3/4 ", com haste metalica e com torneira e balao plasticos (padrao popular) | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 308 | Torneira plastica de boia para caixa de descarga, 1/2", balao e torneira plasticos, com haste metalica | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 309 | Torneira plastica de mesa, bica movel, para cozinha 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 310 | Torneira plastica para tanque 1/2" ou 3/4" com bico para mangueira | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 311 | Tubo de descarga, tipo bengala, para ligacao caixa de descarga - embutir, pvc, 40 mm x 150 cm | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 312 | Tubo de descida externo, de pvc, para caixa de descarga externa alta - diametro de 40 mm e altura de aproximadamente 1,55 m | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 313 | Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) | M | 2.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 314 | Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 75 mm, para rede de agua (nbr 5647) | M | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 315 | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | M | 2.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 316 | Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | M | 1.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 317 | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | M | 2.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 318 | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | M | 2.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 319 | Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | M | 1.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 320 | Tubo pvc, soldavel, de 20 mm, agua fria (nbr-5648) | M | 2.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 321 | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | M | 2.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 322 | Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) | M | 2.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 323 | Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648) | M | 2.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 324 | Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) | M | 2.000,00 |  |  |  | Exclusivo |
| 325 | Uniao pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 326 | Uniao pvc, soldavel, 25 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 327 | Uniao pvc, soldavel, 32 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 328 | Uniao pvc, soldavel, 40 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 329 | Uniao pvc, soldavel, 50 mm, para agua fria predial | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 330 | Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico | Un | 75 |  |  |  | Reservada |
| 330 | Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico | Un | 225 |  |  |  | Ampla |
| 331 | Valvula de descarga metalica, base 1 1/2" e acabamento metalico cromado | Un | 75 |  |  |  | Reservada |
| 331 | Valvula de descarga metalica, base 1 1/2" e acabamento metalico cromado | Un | 225 |  |  |  | Ampla |
| 332 | Valvula de descarga metalica, base 1 1/4" e acabamento metalico cromado | Un | 75 |  |  |  | Reservada |
| 332 | Valvula de descarga metalica, base 1 1/4" e acabamento metalico cromado | Un | 225 |  |  |  | Ampla |
| 333 | Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2 ", sem ladrao, com tampao plastico | Un | 500 |  |  |  | Exclusivo |
| 334 | Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 335 | Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1 1/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 336 | Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1/2" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 337 | Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 3/4" | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 338 | Valvula de retencao de bronze, pe com crivos, extremidade com rosca, de 1 1/2", para fundo de poco | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 339 | Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 1 1/2", 200 psi, extremidades com rosca | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 340 | Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 1 1/4", 200 psi, extremidades com rosca | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 341 | Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 1", 200 psi, extremidades com rosca | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 342 | Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 1/2", 200 psi, extremidades com rosca | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 343 | Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 3/4", 200 psi, extremidades com rosca | Un | 100 |  |  |  | Exclusivo |
| 344 | Valvula em metal cromado para lavatorio, 1" sem ladrao | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 345 | Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2" | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 346 | Valvula em plastico branco para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 347 | Valvula em plastico branco para tanque 1.1/4" x 1.1/2 ", sem unho e sem ladrao | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 348 | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 349 | Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |
| 350 | Valvula em plastico cromado tipo americana para pia de cozinha 3.1/2" x 1.1/2 ", sem adaptador | Un | 200 |  |  |  | Exclusivo |

Declaramos que concordamos e que cumpriremos todas as prescrições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2025 e seus anexos.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.

Prazo de validade da proposta: 60 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ, domicílio bancário (banco/agência), bem como o nome e telefone do representante da empresa:

Obs.: a proposta deverá ter oferta firme e precisa, contendo o preço unitário e total por item, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

Espinosa/MG, dia. de mês de ano..

______________________________________

Representante Legal

Proponente